# ZT-JXX-WRI02 RFID 腕带标签

明佳腕带标签(ZT-JXX-WRI02 )是一款可以用于婴儿、成人标识的 RFID 手环，产品采用PVC 材料经特殊工艺加工而成，产品充分考虑人体舒适性，柔软、防汗、防过敏，透气性优越。

物理参数

外型尺寸: 见网站图示

封装材料: PVC

工作环境: 正常水洗-20 to 50ºC, 10 to 95%RH；

性能参数

协议: EPC CC1G2（ISO 18000‐6C）

工作频率: 860‐960 MHz

集成芯片: Higgs‐3

EPC 存储空间: 96 位可扩展至 4880 位

用户存储空间: 512  位

识别距离: 1‐6m

其它参数说明

环保: 符合 ROHS 指令

安装方式: 手环

行业应用: 医用、游乐场所、租凭场所。